Проект

### Методические рекомендации по применению облачных технологий при создании регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 2011-2012 годах

### I. Общие положения

1. Настоящим документом определяются рекомендации по использованию облачных технологий при создании регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - Система), создаваемой в 2011-2012 годах в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения.

2. Создание прикладных информационных систем по модели "программное обеспечение как услуга" (SaaS) является одним из принципов создания Системы, в соответствии с пунктом 4 Концепции создания Системы, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 28 апреля 2011 г. N 364.

3. Настоящие рекомендации предназначены для использования органами исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации при создании регионального уровня Системы в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения.

### II. Целесообразность применения облачных вычислений

4. Облачные вычисления являются направлением современных стратегических компьютерных технологий, имеющих инновационный характер. Государственная программа "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р, в подпрограмме "Электронное государство и эффективность государственного управления" характеризует развитие облачных вычислений к числу приоритетных задач до 2015 года. Мероприятия программы направлены на создание национальной платформы облачных вычислений, в том числе:

разработка интернет-платформы облачных вычислений, обеспечивающей безопасную работу с типовыми программными приложениями в режиме "программное обеспечение как услуга";

разработка на базе национальной программной платформы набора типовых программных сервисов для использования в органах государственной власти, включая средства коллективной работы с документами, общедоступное сетевое хранилище данных, средства удаленного хостинга программных приложений, средства разработки программного обеспечения;

обеспечение интеграции национальных сетевых программных сервисов с крупнейшими коммерческими ресурсами, предоставляющими программное обеспечение в режиме услуги.

Аналогичные мероприятия запланированы на 2011-2020 годы в ведомственных и региональных программах информатизации органов государственной власти Российской Федерации.

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" в статье 50 "Программа модернизации" перечисляет базовые направления информатизации, в т.ч. указывает на "внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде".

### III. Рекомендации по предоставлению услуг медицинских информационных систем на базе облачной инфраструктуры

6. Рекомендуется использовать сервисную модель "Инфраструктура как услуга"*(1) для создания следующих компонентов регионального уровня:

системы архивного хранения и предоставления доступа к медицинским данным;

функциональное программное обеспечение, использующее специализированное системное программное обеспечение и особые требования к аппаратному обеспечению.

7. Рекомендуется использовать сервисную модель "Платформа как услуга"*(2)  для создания следующих компонентов регионального уровня:

системы архивного хранения и предоставления доступа к медицинским изображениям;

хранилище данных информационных систем учреждений здравоохранения и медицинского оборудования, включая средства их проверки на достоверность, очистки и передачи в федеральный центр обработки данных;

средства взаимодействия с общесистемными компонентами федерального уровня Системы;

сервис доступа к каталогу пользователей Системы, создаваемого на федеральном уровне Системы;

сервисы взаимодействия с инфраструктурой открытых ключей электронной цифровой подписи;

центр поддержки пользователей по вопросам функционирования централизованных информационных систем на региональном уровне Системы, в том числе информационных систем, размещаемых централизованно и используемых удаленно;

система обеспечения информационной безопасности;

сервисы взаимодействия с системой межведомственного электронного взаимодействия, инфраструктурой выдачи и обслуживания универсальных электронных карт, единым порталом государственных и муниципальных услуг, региональным порталом государственных и муниципальных услуг и иными системами, создаваемыми в рамках инфраструктуры электронного правительства;

сервисы взаимодействия с внешними информационными системами, включая информационные системы государственных внебюджетных фондов, страховых медицинских организаций и иными информационными системами;

обеспечивающие системы, функциональность которых не реализована в рамках прикладных компонентов федерального уровня Системы;

функциональное программное обеспечение, использующее унифицированное системное программное обеспечение и аппаратное обеспечение.

8. Рекомендуется использовать сервисную модель "Программное обеспечение как услуга"*(3)  для создания следующих компонентов регионального уровня:

медицинская информационная система;

сервис записи на прием к врачу;

системы выдачи и обслуживания льготных рецептов, а также рецептов на контролируемые лекарственные средства;

системы удаленного мониторинга состояния здоровья отдельных категорий пациентов;

информационная система управления кадрами органов управления здравоохранением (далее - ОУЗ) и территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее - ТФОМС);

информационная система управления финансами и материально-техническим обеспечением ОУЗ, ТФОМС;

информационная система управления организацией закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ОУЗ, ТФОМС;

информационная система электронного документооборота ОУЗ, ТФОМС;

подсистема доступа к нормативно-справочной информации и словарям медицинских терминологий, создаваемого на федеральном уровне Системы;

региональные информационные порталы по вопросам здравоохранения.

В целях экономии бюджетных средств на проведение обследования объектов автоматизации рекомендуется приобретать работы и услуги по внедрению Системы в составе комплексного сервиса, включающего несколько связанных мероприятий, необходимых для успешного функционирования Системы, например:

компоненты Системы или сервисы, обеспечивающие требуемую функциональность по модели SaaS;

проведение работ по обеспечению информационной безопасности в соответствии с требованиями 152-ФЗ по защите персональных данных;

проведение работ по развертыванию Системы на инфраструктуре ЦОД, необходимую для функционирования Системы, в т.ч. и настройка инфраструктуры;

проведение работ по развертыванию и/или подключению инфраструктуры, необходимой для функционирования единого центра телефонного обслуживания населения.

### IV. Рекомендации по медицинским информационным системам, разрабатываемым для использования в облачной инфраструктуре

### 4.1. Общие рекомендации по облачным компонентам Системы

9. Для медицинских информационных систем, разработанных для использования в облачной инфраструктуре, рекомендуется обеспечить следующие характеристики:

информационная система должна иметь открытую архитектуру - как возможность использования программных компонент, построенных на базе сервисно-ориентированной архитектуры от других поставщиков, так и возможность выступать в качестве компоненты в информационной архитектуре заказчика;

должна обеспечиваться возможность создания единого информационного пространства данных, как для компонент региональной медицинской информационной системы, так и для каждого лечебно-профилактического учреждения, с целью поддержки целостности данных;

информационная система должна иметь достаточную степень гибкости при настройке справочников и описаний бизнес-процессов без обращения к разработчику.

10. Программное обеспечение, функционирующее в модели "Программное обеспечение как услуга" рекомендуется оснащать встроенными инструментальными средствами для: изменения пользователем регламентов процессов, экранных форм, прав и ролевой модели доступа пользователей, отчетных форм, интеграции с другими компонентами других поставщиков и т.п.

11. Информационная система должна учитывать совместимость со стандартами HL7 и DICOM в вопросах описания функциональной модели, модели обмена, модели архитектуры данных.

### 4.2. Рекомендации по системной архитектуре

12. Систему рекомендуется проектировать с применение принципов сервисно-ориентированной архитектуры, когда логически значимые элементы выделяются в отдельные сервисы, взаимодействие между которыми происходит посредством стандартизированного протокола (API). При этом рекомендуется изолировать слой данных от прямого (посредством SQL-запросов) доступа из любых других модулей, в том числе подсистемы формирования пользовательского интерфейса.

С целью обеспечения дальнейшего развития продукта, а также возможности использования программных продуктов различных поставщиков, необходимо выделить в отдельную компоненту подсистему формирования пользовательского интерфейса, которая посредством взаимодействия с API функциональных сервисов будет формировать унифицированный веб-интерфейс.

Веб-интерфейс позволяет взаимодействовать с системой и проводить все операции, используя веб-браузер, как правило, уже входящий в состав операционной системы. Использование веб-интерфейса позволяет сократить расходы, связанные с установкой, администрированием, сопровождением и обновлением версий клиента, т.к. все эти действия осуществляются централизованно;

13. Рекомендуется применять кроссплатформенное и промышленное программное обеспечение:

Серверная операционная система - семейство Microsoft Windows, IBM AIX, HP HP-UX и свободное программное обеспечение (далее - СПО) типа Linux или аналог"*(4);

Слой ПО для работы с данными - системы управления базами данных с характеристиками не хуже типа IBM DB2 9.7, Microsoft SQL Server 2005/2008; Oracle RDBMS 11g/10g, PostrgeSQL 9 или аналог;

Слой промежуточного ПО - сервера приложений типа IBM WebSphere Application Server 7.0, Oracle WebLogic Server 12c и СПО типа IBM WebSphere Community Edition v2, JBoss Application Server, Oracles GlassFish или аналогичными;

Слой фронт-офисного ПО - стандартные браузеры, совместимые с ISO/IEC 15445:2000 и доступ через программный интерфейс для взаимодействия с локальными информационными системами потребителя;

Разработку рекомендуется осуществлять на платформо-независимом языке программирования.

### 4.3. Рекомендации по конечным устройствам взаимодействия

14. Доступ к сервисам класса "Программное обеспечение как услуга" осуществляется посредством "тонкого клиента" - веб-браузера.

15. Основными требованиями к информационной системе, работающей в облачной технологии для поддержки данных типов конечных устройств являются:

использование "тонкого клиента" для приложений, не связанных с управлением специальным оборудованием, должно происходить без использования закрытых или платформо-зависимых программных библиотек (например, таких как Microsoft ActiveX, Microsoft Silverlight, Adobe Flash или аналогичными);

должна быть обеспечена поддержка широкого круга браузеров типа Google Chrome (версия 11.0 и выше), Microsoft Internet Explorer (версия 8 и выше), Mozilla Firefox (версия 3.6 и выше), Opera (версия 10.50 и выше), Apple Safari (версия 4 и выше) или аналогичными;

информационная система должна поддерживать ввод данных пользователем с устройств бесклавиатурного типа, таких как планшетные компьютеры, сенсорные экраны и пр.;

первичная проверка корректности ввода информации и обязательности заполнения полей должна происходить без физического обращения на сервер (например, при помощи сценариев JavaScript) с целью снижения требований к каналам связи.

### 4.4. Рекомендации по взаимодействию с внешними системами

16. Взаимодействие с внешними информационными системами со стороны элементов Системы в облачной инфраструктуре может осуществляться как в on-line, так и off-line режиме.

17. Интеграционный слой должен обеспечивать взаимодействие с внешними системами по распространенным технологиям типа RPC, COM, DCOM, , SOAP, JCA, RMI, message-ориентированное взаимодействие MOM (IBM WMQ, Oracle AQ и др.), файловый обмен, FTP/SFTP и др.

18. Интеграцию элементов Системы с внешними информационными системами рекомендуется осуществлять следующим образом:

- на основе промышленной интеграционной платформы типа IBM WebSphere ESB; Microsoft BizTalk, Oracle ESB, JBoss ESB или аналогичными;

- с использованием возможностей встроенного интеграционного слоя или прямого взаимодействия.

Первый подход рекомендован в том случае, когда медицинское учреждение уже эксплуатирует какую-либо интеграционную шину или требуется интеграция с большим числом систем разных производителей.

При небольшом числе взаимодействующих систем рекомендуется второй подход и связи "точка-точка". Управление взаимодействием в данном случае может обеспечиваться встроенной интеграционной подсистемой или интеграционными адаптерами.

19. Интеграционный адаптер рекомендуется реализовывать с использованием следующих технологий:

файловый обмен - напрямую или через протоколы FTP/SFTP;

SOAP - Simple Object Access Protocol, протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде;

ODBC - Open Database Connectivity, программный интерфейс (API) доступа к базам данных;

JDBC - Java Database Connectivity, платформенно-независимый промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с различными СУБД;

RPC - Remote Procedure Call, вызов удаленной процедуры;

RMI - Java Remote Method Invocation, протокол вызова удаленного метода на языке Java для распределенных объектных Java-приложений;

COM, DCOM - Distributed Component Object Model, распределенная компонентная объектная модель;

MOM - Messaging Oriented Middleware, ПО промежуточного слоя, ориентированное на сообщения.

20. Программные интерфейсы элементов Системы должны иметь готовность к информационному обмену с федеральными, региональными государственными информационными системами и централизованными базами данных Российской Федерации, например на основе протоколов межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), систем электронного документооборота (СЭДО), универсальной электронной карты (УЭК).

### 4.5. Рекомендации по построению телекоммуникационной инфраструктуре

21. Рекомендации по построению телекоммуникационной инфраструктуре, применяемой в облачных вычислениях, соответствуют документу: "Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним" от 14 ноября 2011 г., подготовленному Минздравсоцразвития РФ.

22. Вместе с тем, использование облачных вычислений накладывает особые требования к уровню качества и производительности каналов связи, т.к. в процессе работы происходит активное информационное взаимодействие между СУБД, серверами приложений и веб-интерфейсом пользователя на основе открытых протоколов.

Протоколы типа HTTP/HTTPS и передача данных с использованием языка разметки XML увеличивает трафик в 3-4 раза по сравнению с закрытыми бинарными протоколами.

23. Для облачных вычислений рекомендуется использовать телекоммуникационную инфраструктуру с параметрами качества:

Таблица 1. Параметры качества телекоммуникационной инфраструктуры

| Параметр | Класс 0 | Класс 1 | Класс 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Трафик для одного пользователя | 512 кбит/с | 256 кбит/с | 128 кбит/с |
| Задержка | 100 мс | 200 мс | 400 мс |
| Вариация задержки | 50 мс | 50 мс | - |
| Процент потерянных пакетов | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Класс 0 - применяется для работы пользователей, использующих насыщенные веб-интерфейсы с мультимедиа-компонентами, подготовку сложных отчетных форм, работу с пакетным экспортом/импортом файлов.

Класс 1 - применяется для работы основной группы пользователей, без использования мультимедиа-компонент и сложных отчетных форм. Для данного класса гарантируется выполнение основных параметров быстродействия и времени отклика облачных информационных систем.

Класс 2 - применяется в резервном варианте, в случае технической невозможности организовать телекоммуникационный канал необходимого качества. Соблюдение параметров быстродействия и времени отклика от облачных информационных систем для данного класса не гарантируется.

### 4.6. Рекомендации по производительности и отказоустойчивости

24. Облачные технологии предполагают большое количество пользователей, поэтому к ним предъявляются повышенные требования по производительности и отказоустойчивости.

25. Для целей здравоохранения рекомендуется иметь следующие параметры производительности и отказоустойчивости:

Таблица 2. Параметры производительности и отказоустойчивости

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество одновременно подключенных пользователей | не менее 10 тысяч |
| Время отклика, при полной нагрузке | не более 3 секунд |
| Показатель доступности | 0,997 (режим 365*24, останов на профилактические работы не более 2 часов в месяц) |
| Время восстановления по аварии (Полный отказ информационной системы в результате технической или эксплуатационной аварии) | не более 24 часов |
| Время восстановления по сбою (Выход из строя одного из резервированных или дублирующих элементов или одного из нескольких элементов одинаковой функциональности) | не более 4 часов |
| Время восстановления по ошибке (Программные и аппаратные неисправности, не влияющие на работу Информационной системы в целом) | по согласованию |

26. Рекомендуется проектировать, реализовывать и развертывать компоненты программного обеспечения таким образом, чтобы выдерживать следующие сбои и успешно восстанавливаться после них:

- задержки в интернет-каналах;

- снижение скорости обмена информацией по сети;

- аппаратные сбои оборудования;

- программные сбои системного, промежуточного и прикладного программного обеспечения;

- установка нового программного обеспечения и его обновление;

- перезагрузка операционных систем;

- сверхпрогнозируемый рост числа запросов к приложению;

- сверхпрогнозируемый рост требуемых ресурсов: лицензий, вычислительных мощностей, оперативной и дисковой памяти.

27. Технологическая платформа, на базе которой разработана информационная система, должна поддерживать вертикальную и горизонтальную кластеризацию с возможностью статической и динамической балансировки нагрузки внутри кластера.

28. Обновление информационной системы должно происходить в централизованном режиме для минимизации времени простоя, рисков отказа в обслуживании, трудозатрат обслуживающего персонала на местах;

29. Рекомендуется иметь возможность обновления отдельного функционального модуля, не меняя и не прерывая функционирование информационной системы в целом.

### 4.7. Рекомендации по информационной безопасности и защите персональных данных

30. При разработке и эксплуатации элементов Системы на базе облачных технологий рекомендуется использовать документ: "Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального уровня Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним", от 14 ноября 2011 г., подготовленный Минздравсоцразвития РФ.

31. Работы по обеспечению информационной безопасности при обработке персональных рекомендуется выполнять в соответствии с "Положением о методах и способах защиты информации в информационных системах персональных данных" (приказ ФСТЭК от 5 февраля 2010 г. N 58), "Методикой определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" (Утверждена заместителем директора ФСТЭК России 14 февраля 2008 г.), "Базовой моделью угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (Утверждена заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.) и "Методическими рекомендациями для организации защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости" от 23 декабря 2009 г, утвержденными Минздравсоцразвития  РФ.

### 4.8. Рекомендации по уровню подготовки специалистов и пользователей

32. Рекомендации по уровню подготовки специалистов, обслуживающих элементы Системы определяются нормативно-технической документацией на систему. Рекомендуется владение навыками в следующих дисциплинах:

программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий учреждений здравоохранения;

основы современных систем управления базами данных;

основы информационной безопасности;

основы программирования;

языки современных бизнес-приложений;

основы современных операционных систем;

современные стандарты информационного взаимодействия систем;

отраслевая нормативная техническая документация.

33. Требования к уровню подготовки пользователей Системы определены приказом Минздравсоцразвития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения".

Дополнительных требований для квалификации пользователей Системы, построенной с использованием облачных технологий, не предъявляется.

______________________________

*(1) Инфраструктура как услуга (IaaS) - Предоставление потребителю возможности размещения в облачной инфраструктуре программного обеспечения, созданного потребителем на базе предоставляемых облаком системного программного обеспечения и информационно-телекоммуникационных ресурсов.

*(2) Платформа как услуга (PaaS) - Предоставление потребителю возможности размещения в облачной инфраструктуре программного обеспечения, созданного потребителем на базе предоставляемых облаком системного и прикладного программного обеспечения (программные библиотеки, средства мониторинга и отладки, специализированные программные редакторы и пр.) и информационно-телекоммуникационных ресурсов.

*(3) Программное обеспечение как услуга (SaaS) - Предоставление доступа к программному обеспечению, реализованному на принципах облачных вычислений и работающему в облачной инфраструктуре.

*(4) Под аналогом (или аналогичным) понимается объект (программное обеспечение, операционная система, язык программирования и т.д.) имеющий характеристики и их совокупность, не хуже чем у объекта, описанного в документе, и выполняющий одинаковую функцию с объектом описанным в документе, но различный по строению и происхождению.